资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

跟踪人员：李敏、张博

跟踪时间：2019年10月14日~2019年10月20日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

时间：2019年10月14日 星期：一 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： - 现场施工进度： 1.408室油漆工铲除墙面皮，刮腻子； 2.414，408天棚轻钢龙骨安装； - 跟踪审计工作： 1.408室油漆工铲除墙面皮，刮腻子； 2.414，408天棚轻钢龙骨安装； 记录人：张博 2019年10月14日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月14日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

时间：2019年10月15日 星期：三 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： - 现场施工进度： 1、242安装轻钢龙骨吊顶，沿墙周边安装铝角。 2、408刮腻子，安装铝质天花板。 二、跟踪审计工作： 1、242安装轻钢龙骨吊顶，沿墙周边安装铝角。 2、408刮腻子，安装铝质天花板。美佳银飞牌，规格600*600*1.0mm 记录人：张博 2019年10月15日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月15日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

时间：2019年10月16日 星期：三 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： - 现场施工进度： 1、414安装经典地板及支架； 二、跟踪审计工作： 1、414安装经典地板及支架。 记录人：张博 2019年10月16日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月16日

施工全过程工程造价控制工作日记

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

时间：2019年10月17日 星期：四 天气： 晴 现场参建人员 建设单位：华中农业大学 施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司 审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司 内容： - 现场施工进度： 1、408安装静电地板； 2、414油漆工打磨墙面； 3、101刮腻子； 二、跟踪审计工作： 1、408安装静电地板； 2、414油漆工打磨墙面； 3、101刮腻子； 记录人：张博 2019年10月17日

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月16日