狮子山大道与学府路道路维修及连通工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月6日~2019年9月13日

跟 踪 日 志

天气：晴                                                        气温：22-31

| 工程名称：狮子山大道与学府路道路维修及连通工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2019年9月6-13日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 驾校南侧场地整平碾压，弃土外运（运距2KM内）。 - 梧桐路道路两端围挡封闭；规划道路北端接口处围挡封闭，围墙拆除，原绿化苗木移除（乔木移至其他位置，地苗及灌木均为铲除丢弃）；原梧桐路西侧步砖拆除，围墙拆除。 - 驾校南侧检查井升井（1m，0.3m） - 驾校南侧场地回填土至设计标高，洒水二次碾压。 - 规划道路路基挖土勘测。 |  |  |