跟踪审计日志

（2019年11月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪审计单位：北京中建华工程咨询有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| 时 间 | 2019年11月04日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-1区室外走道混凝土浇筑完毕；  IMG20191104162003  IMG20191104162004  IMG20191104162006 IMG20191104162011  IMG20191104162013IMG20191104162016IMG20191104162018 IMG20191104162020  IMG20191104162029IMG20191104162050 IMG20191104162104  走道处柱钢筋绑扎  IMG20191104162105IMG20191104162107IMG20191104162130  2.现场1-1区卫生间排水立管安装完毕；  IMG20191104162202IMG20191104162208  IMG20191104162221IMG20191104162419 IMG20191104162513  注明：首层楼梯间回填为建筑垃圾；  IMG20191104162522IMG20191104162602 IMG20191104162633  3.四至五层反坎模板制作中；  IMG20191104162756IMG20191104162803  4.植筋钢筋型号；  IMG20191104162822IMG20191104163017IMG20191104163018 IMG20191104163020  5.屋面模板制作完毕；  IMG20191104163234IMG20191104163237  IMG20191104163239 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| 时 间 | 2019年11月07日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| IMG20191107161821 (1)  1.屋面钢丝网现场堆放；  IMG20191107161821 (2)IMG20191107161821 (3)  2.装配式墙板到场堆放；  IMG20191107161821 (4)IMG20191107161821 (5)IMG20191107161821 (6) IMG20191107161821 (7)  3.现场1-1砌块墙砌筑中；  IMG20191107161821 (8) IMG20191107161821 (9) | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| 时 间 | 2019年11月11日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| IMG20191111110602  1.屋面钢丝网间距测量；  IMG20191111110607  IMG20191111110631 IMG20191111110728   1. 卫生间地面浇筑中；   IMG20191111110729  IMG20191111110736 IMG20191111110742  3.装配式墙面厚度测量；  IMG20191111110757 IMG20191111110804  IMG20191111110820  4.装配式墙板安装中；  IMG20191111110851  IMG20191111110925  5.楼梯间底面铺设钢丝网；  IMG20191111110932  IMG20191111111432 IMG20191111111514  6.现场1-3区二层装配式墙面安装；  IMG20191111111516 IMG20191111111528  IMG20191111111604IMG20191111111606IMG20191111111716  7.空调机位板钢筋绑扎中；  IMG20191111111728  IMG20191111111738 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| 时 间 | 2019年11月14日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.砌体砌筑中；  IMG20191114092440  IMG20191114092443  IMG20191114092451 IMG20191114092507  2.装配式墙板安装中；  IMG20191114092517IMG20191114092538 IMG20191114092549  3.装配式墙面贴纤维网；  IMG20191114092612IMG20191114092623IMG20191114092904 IMG20191114092906  4.墙面水泥砂浆结合层粉刷；  IMG20191114092942IMG20191114093533IMG20191114093535 IMG20191114093536  IMG20191114093546IMG20191114093555IMG20191114094038 IMG20191114094040  IMG20191114094042IMG20191114094043IMG20191114094044 IMG20191114094045  5.空调机位砌体墙变更，现场已施工的部位拆除；  IMG20191114095054 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| 时 间 | 2019年11月15日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| IMG20191115092050  1.屋面防水涂料到场；  IMG20191115092054IMG20191115092548 IMG20191115092550  2.天棚刮腻子；  3.空调机位更改处增加2个90度弯管；  IMG20191115092825IMG20191115092831IMG20191115092847  4.装配式墙面填缝；  IMG20191115094403 | |