跟踪审计日志

（2019年11月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪审计单位：北京中建华工程咨询有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年11月04日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-1区室外走道混凝土浇筑完毕； 走道处柱钢筋绑扎 2.现场1-1区卫生间排水立管安装完毕； 注明：首层楼梯间回填为建筑垃圾； 3.四至五层反坎模板制作中； 4.植筋钢筋型号； 5.屋面模板制作完毕； |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年11月07日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.屋面钢丝网现场堆放； 2.装配式墙板到场堆放； 3.现场1-1砌块墙砌筑中； |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年11月11日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| - 1.屋面钢丝网间距测量； - 卫生间地面浇筑中； - 3.装配式墙面厚度测量； - 4.装配式墙板安装中； - 5.楼梯间底面铺设钢丝网； - 6.现场1-3区二层装配式墙面安装； - 7.空调机位板钢筋绑扎中； |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年11月14日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| - 1.砌体砌筑中； - 2.装配式墙板安装中； - 3.装配式墙面贴纤维网； - 4.墙面水泥砂浆结合层粉刷； - 5.空调机位砌体墙变更，现场已施工的部位拆除； |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年11月15日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.屋面防水涂料到场； 2.天棚刮腻子； 3.空调机位更改处增加2个90度弯管； 4.装配式墙面填缝； |  |