跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年5月29日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： A区X轴10~12交Y轴K~R独立基础钢筋、模板已安装完成，局部钢筋、模板未铺足 A区X轴1~8交Y轴A~1/K基础垫层上部防水施工，防水品牌为东方雨虹 A区X轴13~18交Y轴1/K~M独立基础钢筋绑扎，基础垫层施工完成 A区X轴1~8交Y轴A~1/K基础垫层防水上方挂方格网及做保护层，保护层厚度为50mm 防水保护层厚度 |