跟踪周报

天气:多云

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年6月5日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： A区1/01-6轴交1/01-R轴基础筏板钢筋安装 坑底钢筋间距 卷材防水厚度3mm 17-23轴交L-P轴独立基础混凝土浇筑 1/01-6轴交K轴外墙内侧钢筋间距 12-17轴交2/J轴基础第二遍防水涂料喷涂，品牌东方雨虹 防水涂料 |