跟踪周报

天气:阴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年7月3日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 现场施工排水 12—18轴交1/0A-2/J轴脚手架搭设 1/01—6轴交1/0A-2/J轴地下室顶板钢筋绑扎 地下室顶板马凳筋间距1100——1400mm不等 1/01—1轴顶板板面钢筋间距如下 线管及底盒预埋 |