跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年8月14日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 1-3轴交2/J-P轴一层柱二层梁板模板安装 1-3轴交A-2/J轴2层梁板钢筋安装、电管预埋 3-9轴交C—E轴2层板浇筑完成，板厚100mm 2lg45(1)梁钢筋安装，箍筋间距200mm，未设侧面筋 12-25轴交2/J-C轴地下室外墙卷材防水施工 12-21轴交2/J-P轴土方回填 |