跟踪审计日志

（2021年2月）

工程名称：华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC）

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

设计施工总承包：中建三局集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人：张钦、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年2月1日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 1、南侧基础钢筋绑扎 2、北侧一层顶板叠合板吊装 3、北侧二楼楼板预埋 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年2月2日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 1.南侧基础钢筋绑扎： 2、北侧二楼结构梁板钢筋绑扎 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2021年2月4日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 地下室周边土方回填： 2、北侧二层结构混凝土浇筑 3、南侧一层卫生间埋管挖土方 |  |