跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2022年7月15日 | 星期五 | 记录人：田鑫 |
| 1、阶梯教室地面防水施工（丙纶），图纸设计防水要上卷200mm，由于防水是最后施工，墙面装饰已施工，防水卷材未上卷。 2、室外电缆沟维修 3、原围墙拟拆除，现场测量数据 4.室外铺装碎石垫层 5、绿化区域回填土 |