农机库工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月16日~2019年9月22日

跟 踪 日 志

天气：晴                                                        气温：14-30

| 工程名称：农机库工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2019年9月16-22日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 独立基础浇筑混凝土（C25商混泵送），基础短柱支模板，浇筑混凝土（C25商混自卸）。 - 独立基础回填土，浇水夯实。 - 基础梁挖土，清底打夯，浇筑混凝土垫层（C15素混凝土自拌）。 |  |  |