华中农业大学工学院农机库工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月8日~2019年9月13日

跟 踪 日 志

天气：晴                                                        气温：22-31

| 工程名称：华中农业大学工学院农机库工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2019年9月8-13日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 独立基础放线挖土、浇筑垫层（西侧部分基础土质较差，深挖换填砖渣；1轴交C轴两基础为浅基础，下方打木桩，桩径100，各9根） - 独立基础放线定位，支模板，扎钢筋（板筋Φ12@150单层双向，柱筋8Φ16 Φ8@100），浇筑混凝土（商混C25泵送）。 |  |  |