北苑停车场及道路扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太造价咨询有限公司

跟踪人员：蒙剑峰  袁 倩

跟踪时间：2022年12月5日-12月11日

跟 踪 日 志

| 工程名称：北苑停车场及道路扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年12月5日-12月11日 |  | 记录人：袁倩 |
| 一：现场情况： - 北苑停车场夯实地面后铺垫了15cm石硝，之后进行了步砖的铺贴； - 车行道两边的土地夯实后也铺垫了15cm石硝，之后倒筑12cm厚的透水混凝土； - 车行道两边定制了不锈钢检查井盖，厚度约为2.5mm，尺寸分别记录； - 道路两边的种植土进行了记录，约为25cm。 - 尺寸记录 - 石硝厚度测量 定制电缆检查井盖尺寸分别为： 1、90*70 2、70*90 3、50*80 3、50*80 4、50*80 5、50*80 6、80*80 7、50*80 8、100*100 9、100*100 10、50*80 11、100*100 种植土厚度： |  |  |