跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2021年10月22日 | 星期五 | 记录人：田鑫 |
| 一：现场情况： 1.一层2-3/H-F轴给水管安装 2.电梯屋面曳引机安装 3.屋面多联机铜管试压 4.六层2-3/M-K轴空调风道保温安装 5. 六层3/M-K轴窗帘盒安装 6.六层3/M轴工艺通风管道安装 |