跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2021年11月26日 | 星期五 | 记录人：田鑫 |
| 一：现场情况： 1.空调管道穿墙处封堵 、 2、六层M-K/2轴新风管道安装 3.六层22/P轴风道安装 4.六层D/12轴复合材料风道安装 5.六层J-L/14-15轴弱电管安装 6.五层L/13-14轴风道安装 |