跟踪周报

天气:阴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2022年3月18日 | 星期五 | 记录人：田鑫 |
| 一：现场情况： 1.一层1-2/B-D轴楼梯花岗岩铺贴 2.楼梯花岗岩厚度15mm 3.一层2-3/F-K轴水磨石地面粘贴分隔条 4.二层2-3/H-F轴天棚硅钙板安装 5.一层25-28/C-E轴墙面龙骨安装（精装修） 6. 一层25-28/C-E轴吊顶上部的玻璃幕墙粘贴黑色薄膜 |