跟踪周报

天气:小雨

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2021年6月25日 | 星期五 | 记录人：田鑫 |
| 一：现场情况： 一层D-E/10-11轴电线套管安装 三层A-D/8-10轴安装消防管道 六层K-M/14-18轴天棚喷黑色油漆 三层K-M/14-18轴天棚喷黑色油漆 七层屋面贴地砖 七层H-M/13-20轴贴防水卷材 发现的问题： 楼梯间满布的玻纤网，不是铁丝网： |