跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2021年9月10日 | 星期五 | 记录人：田鑫 |
| 一：现场情况： 1.管道试压 2.排烟防火阀进场 3.风机盘管进场（厂家与投标时的一致） 4.配电箱进场 5.办公室配电箱安装 6.五层A-C/22-23轴风机盘管安装 7.五层L/17-18轴窗套制作 |