华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年1月15日~2024年1月21日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年1月19日 | 星期五 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程 - 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥26000元（人民币 贰拾陆万元整）。 - 合同工期：150天。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 1、4层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成、墙面开槽完成90% 2、3层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成完成，老墙面粉刷修补90% 3、2层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成完成，老墙面粉刷修补90% 墙面开槽完成，墙面JDG管敷设 4、1层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成；墙面开槽完，墙面JDG管敷设 现场施工照片： 老墙面开槽 新砌墙面开槽 构造柱支模 3层墙面粉刷修补 3层墙面粉刷修补 二层墙面开槽、KBG管敷设（图纸设计KBG管敷设，现场部分PVC管敷设） 卫生间给水管拆除后，重新敷设 2层新砌墙体挂网粉刷厚度。（图纸、清单设计要求16厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层） 1层墙面开槽、JDG管敷设 墙面挂网抹灰 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） JDG20管 四、其他：（若有） |  |  |