**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年1月22日~2024年1月28日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年1月26日 | 星期五 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司   合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥26000元（人民币 贰拾陆万元整）。   1. 合同工期：150天。 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1、4层老墙面粉刷修补完成90%  2、3层墙面开槽、接线盒预埋，老墙面粉刷修补90%  3、2层下水管道石膏板包封、窗帘盒制作安装、门头包封、铝合金窗框安装 现场施工照片： IMG_20240124_091731987IMG_20240124_0917537884层老墙面抹灰修补 IMG_20240125_1003187214层老墙面抹灰修补 IMG_20240125_100400850 4层老墙面抹灰修补  IMG_20240125_100229740IMG_20240125_100211385IMG_20240125_100245191 墙面开槽，预埋接线底盒 IMG_20240124_090645229  2层走道观察窗基层细木工板  IMG_20240124_090625933 2层注射室（现场实际做法：1.2米高砖砌体（下部）+细木工板龙骨石膏板面层（上部）；设计做法：钢龙骨基层+细木工板+石膏板） IMG_20240124_090716924IMG_20240125_094427483下水管道包封  IMG_20240126_122527591IMG_20240126_122543079IMG_20240126_122500964  窗框安装，聚氨酯泡沫填缝 IMG_20240124_091150548 细木工板+石膏板封门头   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20240122_090244129IMG_20240122_090228645IMG_20240122_090356845IMG_20240126_122716885IMG_20240126_122653965 **四、其他：（若有）** | | |