华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年1月8日~2024年1月14日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年1月12日 | 星期五 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 - 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。 - 合同工期：150天。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 1、4层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成90%、墙面开槽50%； 2、3层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成80%； 3、2层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成80%； 4、1层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成；墙面开槽完。 现场施工照片： 4层走道200厚砌体砌砖 4层100厚内隔墙砌筑 4层墙面开槽 4层墙面开槽 3层墙体砌筑抹灰 3层200厚砌体门洞封堵 2层屋面原防水层拆除 1层室外台阶素混凝土施工 1层100厚墙面砌筑 1层墙体开槽 1层墙体开槽 1层DN20 JDG管敷设 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 四、其他：（若有） |  |  |