华中农业大学动物医院大楼主体装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年4月1日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 - 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司。 - 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。 - 合同工期：150天。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 四层：墙面木龙骨基层、面层冰火板进场。 - 三层：卫生间蹲便器安装、房间吊柜安装、部分地面拆除。 - 二层：顶棚腻子施工、部分地面拆除。 现场施工照片： 2层腻子施工 3层吊柜安装 2-3层地面不平处破除 4层墙面基层龙骨安装 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 九牧水箱 冰火板8mm厚 四、其他：（若有） |  |  |