**华中农业大学老兽医院动物房改造项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学老兽医院动物房改造项目** | | |
| 日期：2022年4月1日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 1. **工程概况：**   **(一）华中农业大学老兽医院动物房改造项目**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁预留管、给排水系统、火灾报警系统。 2. 施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司。 3. 合同金额：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥ 796086.00（人民币 柒拾玖万陆仟零捌拾陆元 ），其中暂列金¥80000元（人民币 捌万元整）。 4. 合同工期：75天。   **（二）华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括不限于新风、排风系统等，包括施工设计图纸及工程清单范围内的全部内容。 2. 施工单位：湖北创饶科技工程有限公司。 3. 合同金额：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥406000.00（人民币 肆拾万零陆仟元整 ），其中暂列金¥50000元（人民币 伍万元整）。 4. 合同工期：60天。 5. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 6. 1层通风管道安装，1层配电管线施工、给排水施工； 7. 2层给排水管安装、配电管线安装； 8. 室外污水管安装。  现场施工照片： IMG_20240326_164400870(1)IMG_20240326_164211676IMG_20240325_153159669IMG_20240325_153250663IMG_20240329_174531575(1) IMG_20240329_174418148 一层通风管道安装，阀门安装，橡塑保温25mm IMG_20240325_153327326IMG_20240325_153527434IMG_20240325_153515060 IMG_20240325_154220699IMG_20240329_174752015(1) 一层、二层给排水施工 IMG_20240326_163033422 IMG_20240329_174500143(1) 一层、二层电线电缆敷设 IMG_20240328_165819661 IMG_20240328_165834058 二层砌体墙砌筑，门洞风口IMG_20240328_163843494 IMG_20240329_174919621IMG_20240329_175017236 IMG_20240329_174910141室外排污管施工HDPE300管  1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20240325_153353002IMG_20240329_174316918(1)保温材料 IMG_20240325_155047577IMG_20240325_155028454 HDPE缠绕管（A型）300  **四、其他：（若有）** | | |