**华中农业大学老兽医院动物房改造项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年4月15日~2024年4月21日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学老兽医院动物房改造项目** | | |
| 日期：2022年4月21日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 1. **工程概况：**   **(一）华中农业大学老兽医院动物房改造项目**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁预留管、给排水系统、火灾报警系统。 2. 施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥ 796086.00（人民币 柒拾玖万陆仟零捌拾陆元 ），其中暂列金¥80000元（人民币 捌万元整）。 4. 合同工期：75天。   **（二）华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括不限于新风、排风系统等，暴扣施工设计图纸及工程清单范围内的全部内容。 2. 施工单位：湖北创饶科技工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥406000.00（人民币 肆拾万零陆仟元整 ），其中暂列金¥50000元（人民币 伍万元整）。 4. 合同工期：60天。 5. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 6. 1层墙面油漆面铲除、批腻子，地面砖恢复，顶棚净化板吊顶； 7. 2层墙面油漆面铲除、批腻子，彩钢板封窗，顶棚净化板吊顶； 8. 钢制楼梯制作安装； 9. 风管安装，设备到场。  现场施工照片： IMG_20240415_084354474 IMG_20240415_084346659  IMG_20240416_162516796IMG_20240416_162521667IMG_20240418_091939951  1层墙面油漆面铲除、批腻子，地面砖恢复，顶棚净化板吊顶IMG_20240416_162644229IMG_20240416_162656008IMG_20240416_162812880IMG_20240418_092050319IMG_20240416_162840781  2层墙面油漆面铲除、批腻子，彩钢板封窗，顶棚净化板吊顶  IMG_20240415_085443752IMG_20240415_085352009 IMG_20240415_085432810IMG_20240415_085300134 IMG_20240415_085229000IMG_20240415_084925983IMG_20240415_084957975IMG_20240415_084837949 钢制楼梯制作安装，角钢35\*3mm，钢管45\*1.2mm，钢管35\*1mm，3mm厚15号槽钢 IMG_20240415_085601986IMG_20240415_085538854IMG_20240415_085605075   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20240415_084545328 **IMG_20240415_084203823IMG_20240415_084136491IMG_20240415_084130935IMG_20240415_084222564** | | |