**华中农业大学老兽医院动物房改造项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年4月1日~2024年4月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学老兽医院动物房改造项目** | | |
| 日期：2022年4月15日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 1. **工程概况：**   **(一）华中农业大学老兽医院动物房改造项目**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁预留管、给排水系统、火灾报警系统。 2. 施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥ 796086.00（人民币 柒拾玖万陆仟零捌拾陆元 ），其中暂列金¥80000元（人民币 捌万元整）。 4. 合同工期：75天。   **（二）华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括不限于新风、排风系统等，暴扣施工设计图纸及工程清单范围内的全部内容。 2. 施工单位：湖北创饶科技工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥406000.00（人民币 肆拾万零陆仟元整 ），其中暂列金¥50000元（人民币 伍万元整）。 4. 合同工期：60天。 5. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 6. 1层地面瓷砖恢复、窗户安装彩钢板，彩钢板隔墙施工； 7. 2层通风管道洞口封堵； 8. 室外污水管回填。  现场施工照片：IMG_20240408_153410739IMG_20240408_160030013彩钢板材料进场IMG_20240408_154718601IMG_20240408_154742521IMG_20240412_092349624IMG_20240412_0920118041层地面瓷砖恢复IMG_20240408_154401063 **房间地砖铺贴** IMG_20240409_170029824IMG_20240412_0918218691层窗户彩钢板封堵，机制板吊顶墙面彩钢板风管IMG_20240409_165610527IMG_20240410_165307727风管洞口封堵IMG_20240410_165145344风管桥架及阻燃管进场 IMG_20240408_160505098IMG_20240412_092729664**室外污水管回填**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **四、其他：（若有）** | | |