## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司。

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年4月24日~2023年4月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月24日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 一层103教室配电箱、空调插座箱安装； 2. 一层104、106及二层203教室吊顶施工； 3. 地面开槽宽170mm、深度40mm； 4. 四层405教室讲台细石混凝土回填、抹平。   2023_04_24_15_23_26 2023_04_24_15_25_17  2023_04_24_15_26_42 2023_04_24_15_26_48  2023_04_24_15_30_53 2023_04_24_15_34_41  2023_04_24_15_39_22 2023_04_24_15_40_09  2023_04_24_15_56_26 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月25日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层室外砌体砌筑；  2、一层教室吊顶龙骨安装完成，吊顶内原灯具、线槽未拆除（招标清单中要求拆除）；  3、卫生间下水管包管；  4、二层吊顶龙骨安装、管线敷设；  5、三层吊顶吊杆安装。  72c670f2ba5abe0b6995316e855b856 | | |
| d287efd20ae5a26024dd2833ed7b98b b2ddab1c8e7bd0c64b1124e39297139  fce2074b8e48b54aa933754c0d72881 71d59e98173421289a735d606e787f1  fcf7c2ebe0a5bd7ab8425663bb332e5 460313a9af65b0cadf479fee0469ed4  aebff9f74997f9c6fe9fef51d35ecb7 0e18d5aadf83dff06993397d82bdd2a | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月26日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 二层至四层卫生间、茶水间孔洞封堵； 2. 二层墙面涂抹界面剂（乳胶漆墙面未铲除）； 3. 二层教室吊顶施工。   IMG_20230426_095422789 IMG_20230426_095434240  IMG_20230426_095445551 IMG_20230426_095537082  IMG_20230426_100000381 IMG_20230426_105611787    IMG_20230426_095618533 IMG_20230426_095657805  IMG_20230426_095707990 IMG_20230426_095713872  IMG_20230426_105801816 IMG_20230426_110401624  IMG_20230426_110406414 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月27日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、三层教室吊顶龙骨、吊杆安装；  2、教室消防管采用板材包封；  3、卫生间下水管包管；  4、门头砌体下部由于基础较好，混凝土及碎石基础未做；  5、教室样板间窗户安装；  6、教室样板间墙面基层龙骨及基层板安装。  e03491b298a47ebee5ebbcf30f8cbbe 5fcf8d1ddb021c30ad775985fe64450  46e4562f808b705dadf706867a2048e 25e3145c0d30f562179b15297d94670  ad87319085a865393de645f573ed9ea 0010106181d058eced6c0839528e744  5852906c39392b71549b218e5dfacc6 b0a34ec9cf53ad277dc7400e8dea5e1  5c4e706a9b4ff903b315e2bb23a8b52 4a71c7cc6a5a56b4cfe435546608f83 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月28日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 东面铁艺围栏拆除砌墙高800mm、宽230mm； 2. 墙面基层板开孔； 3. 样板房消防包管涂抹乳胶漆； 4. 一层教室踢脚线、开槽处涂抹界面剂； 5. 三层、四层卫生间浇筑地坪15mm。   IMG_20230428_112306394 IMG_20230428_112323253  IMG_20230428_112413250 IMG_20230428_112438430  IMG_20230428_112447697  IMG_20230428_112534792  IMG_20230428_112607470  IMG_20230428_112812725  IMG_20230428_113517329 IMG_20230428_113830593  IMG_20230428_113834252 IMG_20230428_113918908 | | |