## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司。

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年5月29日~2023年6月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月30日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层大厅墙面装饰板安装；  2、三层、四层教室墙面吸音板安装；  3、四层、五层外廊钢栏杆施工；  4、四层楼梯不锈钢栏杆安装；  5、四层楼梯墙面线槽恢复；  6、三层卫生间地面砖铺贴，五层卫生间墙面砖铺贴，  7、六层办公室墙面刮腻子。  973fd0150e364c4506ee4d2bf5e3d44 c11b92a61233544ab4f955184c6d44d  0146c83e601baed2d12d0e921c1e889 a7f180579211286a3fdfe250b9ae4ea  d14c9f404074434a811f77d4de0b8b2 8c8c6d25e0847fd3d07b4db46859b54  b6a270d8d4a8838a0fe9416f2c3b77c eafeab0b72711d5a03275a327ea7b31  e1e215f47b5a156efdc2e1a7c102394 d1393a6d1526af7284341c20dd5e5bc  9f93a61b9b5f0d0c5f23092b09bcfb3 cbf137bd422b0a4c71884c078bfcb81 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月1日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、监理例会；  2、二层茶水间墙面砖铺贴，三层卫生间地面砖铺贴；  3、二层交互空间墙面板安装；  4、二层、三层教室墙面吸音板安装；  5、三层楼梯不锈钢栏杆安装；  6、三层、四层外廊钢栏杆施工。  fa9ed694c6a26092ff318b15c21145b  8c3394a304c6f4e5ba1f0da021edd34 0037a62c18b3055793f0dff3481fadd  8f0a5833797bae96d0fac08d2bb90b4 22a097dda450b3397a1ff876d2ebde0  1622e9a06a979c6dab6b711888746d2 b15c4f4e9c190740a6b187648ca3ea0  57d025a68d9c19c69bfc4b195a359f9 eda6135f251413306d8afade3f646b9  e45b8eb7f9bdd6e429d8fd891b45710 b25bbca7426f96ad78dbc81dd7175c9 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月2日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层教室吸音板墙面安装；  2、三层、四层外廊钢栏杆安装；  3、二层、三层教室墙面吸音板安装；  4、二层、四层卫生间墙面砖铺贴，五层盥洗区墙面300\*600mm瓷砖铺贴；  5、四层、五层墙面窗户粘贴保护膜。  d4b8e24992447a5739041c61020ffac  62708ab9d4a149ed4dd8c27a90b72af b8d74db9857c44b9bdd6a63c7988227  6d1eaeeb206802263832bbf7f1b1e6b 63f731b1c226a3ebfc02e70c9583699  fa1c295e80bcb5e4b6f83e54f5039be 4ae98ca8a447c627f741ebbfb0da74a  b10e235bf33cfa845ce0c88f3c49e08 | | |