华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军  柳军  隆洁颖

跟踪时间：2023年6月26日~2023年7月2日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年6月26日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： - 庭院台阶石材铺贴； - 四层、五层PVC地胶铺设，地胶厚度3mm； - 二层洗手台水龙头安装； - 二、三层教室转角处贴阳角，厚度1.5mm; - 屋顶房间安装玻璃门； - 五层教室地面刷地板水性胶粘剂。 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年6月28日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： 1、一层庭院防腐木坐凳刷油漆； 2、二层室外休息区防腐木安装； 3、二层教室地胶施工； 4、二层教室插座安装； 5、三层、四层外廊钢栏杆油漆施工； 6、五层教室不锈钢踢脚线安装。 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年6月29日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： - 二、三、四层教室不锈钢踢脚线安装； - 庭院石材地砖铺贴厚度30mm(设计厚度40mm)； - 二层钢栏杆打磨、刷涂料； - 东侧玻璃门安装。 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年6月30日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： - 四、五层桥架刷涂料； - 四层茶水间筒灯安装； - 一层东侧楼梯钢栏杆安装； |  |  |