跟踪审计日志

（2022年10月10日-14日）

工程名称：华中农业大学工科类实验室改造项目

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

施工单位：武汉新八建设集团

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人： 詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟 审 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月10日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 吊顶石膏板603*603*9 |  |
| - 墙面补抹腻子 3、消防管安装 |  |

跟 审 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月12日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、铲浇筑混凝土污染的墙面 2、天棚吊杆安装 |  |
| - 空调风机安装 |  |

跟 审 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月13日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、玻璃门安装 2、玻璃门地弹簧安装 3、消防管安装 |  |

跟 审 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年10月14日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、风机盘管安装 |  |