跟踪审计日志

（2022年9月）

工程名称：华中农业大学工科类实验室改造项目

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

施工单位：武汉新八建设集团

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人： 詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月2日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、混凝土浇筑完成 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月5日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 现场墙体、构造柱施工 2、现场构造柱箍筋间距250mm |  |

3、墙体植筋做梁纵筋

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月7日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 砌体墙 - 钢筋绑扎间距 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月8日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、墙面剔除线槽 2、天棚吊顶施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月9日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 墙上梁支模板 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月14日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 墙面剔除线槽 2、墙体养护 3、门洞预留、构造柱施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月15日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 保温泡沫 - 钢龙骨 - 石膏板 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月19日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、保温棉墙体施工 2、地面使用意大利.卡罗比亚陶瓷地面砖 3、石膏板品牌为万疆 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月20日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 墙饰 - 保温泡沫安装 - 隔墙 - 仿古砖 5、墙面贴砖 6、PVC管 - 现代瓷砖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月21日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 地面铺砖 - 墙面贴砖 - 钢结构隔层 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月23日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 墙体修改拆除 - 钢结构高度 - 隔板高度 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月26日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、现场使用的600*600mm地面砖 2、门框安装 3、室内地面贴砖 4、室内隔墙安装 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月27日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、走廊吊顶施工 2、室内轻质隔墙施工 3、室内隔墙模板厚度12mm，品牌为福润安 4、室内地面贴砖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2022年9月29日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| - 玻璃安装 - 合金门框 - 铝槽龙骨 - 现场材料 - 阻燃板安装 - 墙面抹灰 |  |
| 7、过梁 8、踢脚线 |  |