跟踪审计日志

（2022年9月）

工程名称：华中农业大学工科类实验室改造项目

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

施工单位：武汉新八建设集团

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人： 詹卫军 郭婧 隆洁颖

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月2日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、混凝土浇筑完成  微信图片_20220905101733微信图片_20220905101734  微信图片_20220905101931  微信图片_20220905102042 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月5日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 现场墙体、构造柱施工   IMG_20220905_093829  2、现场构造柱箍筋间距250mm  IMG_20220905_093931 | |

|  |
| --- |
| 3、墙体植筋做梁纵筋  IMG_20220905_094402 |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月7日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 砌体墙   微信图片_20220913093945  微信图片_20220913094146  微信图片_2022091309394512  微信图片_202209130939452   1. 钢筋绑扎间距   微信图片_202209130939457微信图片_202209130939458  微信图片_202209130939459 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月8日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、墙面剔除线槽  IMG_20220908_163652  2、天棚吊顶施工  IMG_20220908_163810 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月9日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 墙上梁支模板   微信图片_202209130942561微信图片_20220913094256  微信图片_202209130942566 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月14日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 墙面剔除线槽   IMG_20220914_093919  IMG_20220914_094421  2、墙体养护IMG_20220914_093923  3、门洞预留、构造柱施工  IMG_20220914_094515IMG_20220914_094526 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月15日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 保温泡沫   微信图片_20220921155426   1. 钢龙骨   微信图片_202209211554251  微信图片_202209211554254   1. 石膏板   微信图片_202209211554255 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月19日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、保温棉墙体施工  IMG_20220919_091243  2、地面使用意大利.卡罗比亚陶瓷地面砖  IMG_20220919_105637  IMG_20220919_105650  3、石膏板品牌为万疆  IMG_20220919_091749 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月20日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 墙饰   微信图片_20220921155506  微信图片_20220921155507  微信图片_202209211555061   1. 保温泡沫安装   微信图片_202209211555063微信图片_202209211555064   1. 隔墙   微信图片_202209211555072   1. 仿古砖   微信图片_202209211555074微信图片_202209211555073  5、墙面贴砖  微信图片_202209211555076  6、PVC管  微信图片_202209211555077  微信图片_2022092115550710   1. 现代瓷砖   微信图片_2022092115550714 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月21日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 地面铺砖   微信图片_20220921152023   1. 墙面贴砖   微信图片_202209211520231   1. 钢结构隔层   微信图片_202209211520232 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月23日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 墙体修改拆除   微信图片_202210080920291   1. 钢结构高度   微信图片_202210080920294微信图片_202210080920292   1. 隔板高度   微信图片_202210080920296微信图片_202210080920295 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月26日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、现场使用的600\*600mm地面砖  IMG_20220926_085000  2、门框安装  IMG_20220926_085017  3、室内地面贴砖  IMG_20220926_091215_1  4、室内隔墙安装  IMG_20220926_091256 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月27日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1、走廊吊顶施工  IMG_20220927_082545IMG_20220927_082551  2、室内轻质隔墙施工  IMG_20220927_082654IMG_20220927_082758  3、室内隔墙模板厚度12mm，品牌为福润安  IMG_20220927_083436IMG_20220927_083500  4、室内地面贴砖  IMG_20220927_083256 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学工科类实验室改造项目 |
| 时 间 | 2022年9月29日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 隆洁颖 |
| 1. 玻璃安装   微信图片_20221008092105 微信图片_20221008092106   1. 合金门框   微信图片_202210080921063 微信图片_202210080921062   1. 铝槽龙骨   微信图片_202210080921064 微信图片_202210080921065   1. 现场材料   微信图片_202210080921066微信图片_202210080921067   1. 微信图片_202210080921068阻燃板安装   微信图片_2022100809210610   1. 墙面抹灰微信图片_2022100809210614 | |
| 7、过梁  微信图片_2022100809210615微信图片_2022100809210616微信图片_2022100809210617  8、踢脚线  微信图片_2022100809210622微信图片_2022100809210620 | |