跟踪周报

天气：多云

| 工程名称：学生区活动室维修改造工程 |
| --- |
| 日期：2020年6月26日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 4、5栋东侧活动室卫生间墙面贴砖，品牌东科 6栋卫生间地面做涂膜防水，品牌青坪 6栋改造房间墙面及天棚乳胶漆部分铲除后修补 原DN110排水管未进行拆除 |