华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

跟

踪

汇

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年4月26日~2022年5月4日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程 | | |
| 日期：2022年5月4日 | 星期三 | 记录人：张超 |
| **一：现场情况：**  **施工区段：香樟路（学府路以南段）**  **施工长度：227m**  **施工时间：4月26日-5月4日**  **施工记录：**   1. **沟槽机械开挖，沟槽深度实测；** 2. **2\*2 Φ100CPVC管道敷设；** 3. **C15混凝土包封，包封前沟槽回填土，包封尺寸不足，部分管道未包封；** 4. **沟槽土方回填，未夯实；** 5. **手孔井砌筑粉刷，铸铁井盖安装（4个单页手孔井，2个双页手孔井，1个三页手孔井，井深实测）；**   **IMG_20220427_083954025**  **IMG_20220427_084304648**  **IMG_20220427_084756964**  **IMG_20220428_083616575**  **IMG_20220428_083805098**  **IMG_20220428_083726722**  **IMG_20220428_083718914**  **IMG_20220428_083843820**  **IMG_20220428_084650306**  **IMG_20220429_112042022**  **IMG_20220429_111923056**  **IMG_20220429_112059575**  **IMG_20220429_112952394**  **IMG_20220429_113503379**  **IMG_20220502_093658977IMG_20220502_093634752**  **IMG_20220502_093709908**  **IMG_20220502_093712141**  **IMG_20220504_094813189**  **IMG_20220504_094835427**  **IMG_20220509_095112** | | |