华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

跟

踪

汇

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年4月26日~2022年5月4日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年5月4日 | 星期三 | 记录人：张超 |
| 一：现场情况： 施工区段：香樟路（学府路以南段） 施工长度：227m 施工时间：4月26日-5月4日 施工记录： - 沟槽机械开挖，沟槽深度实测； - 2*2 Φ100CPVC管道敷设； - C15混凝土包封，包封前沟槽回填土，包封尺寸不足，部分管道未包封； - 沟槽土方回填，未夯实； - 手孔井砌筑粉刷，铸铁井盖安装（4个单页手孔井，2个双页手孔井，1个三页手孔井，井深实测）； |  |  |