华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

梧桐路南大门至科前生物大门南侧段

跟

踪

汇

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年4月6日~2022年4月25日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：12-21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程 | | |
| 日期：2022年4月25日 | 星期五 | 记录人：张超 |
| **一：现场情况：**  **施工区段：梧桐路南大门至科前生物大门南侧**  **施工长度：227m**  **施工时间：4月6日-25日**  **施工记录：**   1. **步砖保护性拆除，沟槽开挖，沟槽尺寸复核设计要求；** 2. **3\*3 Φ100CPVC管道敷设，管箍未按设计要求（每隔3米采用塑料管箍固定）施工** 3. **C15混凝土包封，污水泵站门前约30米采用砂浆包封；** 4. **沟槽土方回填，夯实；** 5. **手孔井砌筑粉刷，铸铁井盖安装；** 6. **步砖恢复，污水泵站南侧约5m浇筑混凝土垫层，其余部位均为浇筑混凝土垫层，平整度较差。**   **eeebafd212540218ab60b781ce559f7**  **be47ff8acb592ba8cd36c0009b542db**  **IMG_20220407_092457**  **IMG_20220407_092507**  **IMG_20220410_171645386**  **IMG_20220409_164527563**  **IMG_20220409_164701320**  **IMG_20220409_170513985**  **IMG_20220409_164618557**  **IMG_20220410_171938230**  **IMG_20220411_105337**  **6efc8563f06a0d4c44fff969af000cb**  **d78a7e5cc180c23d72266860db53783**  **IMG_20220411_105341**  **IMG_20220412_142255295**  **IMG_20220412_142249114**  **IMG_20220412_142406603**  **IMG_20220412_140535**  **IMG_20220412_142520584**  **IMG_20220418_101846821**  **IMG_20220418_101900983**  **IMG_20220420_111524788**  **IMG_20220420_111726619**  **75d18923194c313aec93f97595f50a7**  **1d0c2e1961b0492ebd49b3d0968f515Screenshot_20220422_174617_com.tencent.mm_edit_12** | | |