华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

跟

踪

汇

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年5月9日~2022年5月15日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程 | | |
| 日期：2022年5月15日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| **一：现场情况：**   1. **五综西侧高架光缆埋地（光缆施工费用计入本项目，沟槽开挖回填计入五综项目）；** 2. **学府路绿化科门口沟槽砌筑（机械开挖土方，200加气混凝土块砌筑，高度600，内侧抹灰）；** 3. **梧桐路科前生物大门南侧段步砖面层整改（砂浆基层，厚度18cm）** | | |