华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程

跟

踪

汇

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年8月8日~2022年8月14日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学校园弱电管网与共享主干ODR系统工程 | | |
| 日期：2022年8月14日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| **一：现场情况：**   1. **八期南侧，东侧沟槽维修：揭沟盖板，砂浆找平层拆除，沟槽建筑垃圾清理，盖板恢复，面层砂浆找平；** 2. **南荟路南侧，盆栽场路沟盖板面层覆土约10cm；** 3. **南荟路北段，盆栽场路步砖恢复（无垫层，步砖利旧）。** | | |