## 华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC )跟踪日志

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积 32493 平方米，地上建筑面积约27793 平方米，地下建筑面积约 4700 平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度 35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元）。适用税率： 9 %，税金为人民币（大写)壹仟零壹拾捌万零柒佰叁拾叁元玖角肆分 （¥ 10180733.94元），其中暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29 %）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军

跟踪时间：2024年3月11日--2024年3月17日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年3月11日 | 星期一 | 记录人：柳军 |
| 施工进度：1、塔吊基础底部钢筋间距测量（Φ25@150与塔吊基础方案一致）；2、地下室基坑边坡平整；3、基坑支护注浆土钉直径测量（设计直径100，实际为150）  1710979081660  1710979144897  1710979235063  1710979445744  1710979782917 1710979831213 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年3月12日 | 星期二 | 记录人：柳军 |
| 施工进度：1、土钉钢筋25长度测量（2根9米长钢筋焊接）、注浆土钉注浆；2、塔吊基础钢筋验收，塔吊基础上部钢筋间距测量（Φ25@150与塔吊基础方案一致）  1710940076137  1710937545152  17109783390531710978392883    1710978448333 1710979933104  17109800837351710980173399 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年3月14日 | 星期四 | 记录人：柳军 |
| 施工进度：1、基坑支护注浆土钉钻孔；2、边坡支护钢筋绑扎  1710980547874  1710980620694  1710980756089  1710980788277  1710980818705 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年3月15日 | 星期五 | 记录人：柳军 |
| 施工进度：1、基坑支护钢筋绑扎 2、边坡修整  1710980932846  1710980973196  1710981000965  1710981033848 | | |