**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年3月18日~2024年3月24日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年3月24日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **营养与设备研发中心：±0以下墙体灰砂砖砌筑，混凝土包柱脚；** 8. **科教成果展示厅：钢结构安装，±0以下墙体灰砂砖砌筑，混凝土包柱脚；** 9. **科研猪舍：粪槽墙体、架空板支模板浇筑混个凝土，钢结构安装；** 10. **科教基地工作区：±0以下墙体灰砂砖砌筑，混凝土包柱脚；** 11. **隔离舍：PVC排水管道预埋，基础垫层浇筑；** 12. **测定舍：粪池筏板钢筋绑扎、混凝土浇筑、粪池墙体钢筋绑扎。管道预埋；** 13. **东侧参观通道：通道底板支模版、扎钢筋；** 14. **室外排水：室外电动闸板阀井砌筑。**   **后附图片**  **科教成果展示厅钢结构：**  **IMG_20240320_162222062**  **科教成果展示厅灰砂砖砌体：**  **IMG_20240320_162308142IMG_20240320_162316552**  **科教成果展示厅柱脚混凝土：**  **IMG_20240321_144339642IMG_20240321_144534109**  **科研猪舍架空板：**  **IMG_20240320_163311355IMG_20240321_144158569**  **科研猪舍钢结构：**  **IMG_20240321_143826164IMG_20240322_163851777**  **科教基地工作区：**  **IMG_20240321_144050235IMG_20240322_164330427IMG_20240322_164336500**  **隔离舍排水管：**  **IMG_20240319_091629897**  **测定舍筏板：**  **IMG_20240321_113749059**  **东侧参观通道：**  **IMG_20240320_162500485IMG_20240321_144220776**  **电动闸板阀井：**  **IMG_20240321_144106919IMG_20240322_164815536**  **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  电动闸板阀井  IMG_20240321_150615791  架空板钢筋  IMG_20240322_164020603IMG_20240322_164032136  测定舍粪池墙体钢筋  **IMG_20240319_091503642**  测定舍筏板钢筋  **IMG_20240319_091304493**  GKZ2  IMG_20240322_164102177IMG_20240322_164110490IMG_20240322_164128661IMG_20240322_164144218IMG_20240322_164150345IMG_20240322_164200376IMG_20240322_164219044IMG_20240322_164252996  檩托  IMG_20240322_164459791IMG_20240322_164503433IMG_20240322_164512217IMG_20240322_164519766IMG_20240322_164612931IMG_20240322_164628335  GKL3  **IMG_20240322_164906006IMG_20240322_164925081IMG_20240322_164948189**   1. **其他（若有）** | | |