微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年6月5日~2023年6月11日

跟 踪 日 志

| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期：2022年6月11日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况： - 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。 - 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。 - 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。 - 合同工期：90天。 - 施工进展： - 拆除工作、部分材料进场； - 管井砌体拆除、封堵机房门洞、增加轻质隔墙收方。 1、拆除施工 2.部分材料进场 - 管井砌体拆除、封堵机房门洞、增加轻质隔墙收方 |  |  |  |