微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年7月3日~2023年7月9日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2023年7月9日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。 2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：   1.架空层防潮层处理；  2.墙面刮腻子；  3.屋面防水及保温层铲除，垃圾清运；  4.首层吊顶施工；  1.架空层防潮层处理 d4d579e36079e9fcacf04442e7603048602b27e2fdc77965bac7357020259d65612b3bb8e1b06fffffbae6cdf94bb9e289fed9e7f9bf0b98717784c8fd94b65f2f0ad9134bacad8b57cff4e8f67e501e1f9ce21dcb7fefc511b9a30eb92.墙面刮腻子 7ee3c0936236134a509a844f8c670d01e035d1242b70af95d7583dafa4ed4d10eb26a5605d02699bade739f96b2f3bbce891ade18eca1e0466ae90808ef3642b1ea73003b23c6daaa1bfa31cbb1 56a42469baa3fdca5054b9ca444744807f13eb49267ca0141fc67037bcc7957a4fbb2a8393474ab23e54cfff7cbc8 3.屋面防水及保温层拆除及垃圾外运  164ad72a511e00014429e3e551f9eed8e4184b2ac576c4e0b9f88bffdd2a88a85054a792b8be47e77f830409dad8a7ed5ad3a2aa386e8426f951c7a8e443 4.首层吊顶施工 58b6c327bfbcc4b6c2493a18bd756b3  169d8f171f92da10ecfeddfe49c20a0d3ac970f4e7b0993a13d968c9b8528b4a7e592e165bf70837e0d2b027d47e3 | | |  |