跟踪周报

天气:多云

| 工程名称：学生区公共水房等区域维修改造工程 |
| --- |
| 日期：2020年6月26日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 4、5栋卫生间墙面贴砖，品牌东科 11栋改造房间原砖墙面未进行铲除 11栋4层卫生间地面做涂膜防水，原墙面砖、水管、蹲便器未进行铲除 博园8栋2层仅一个房间木地板拆除 现场材料： |