跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年12月31日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 2层1号卫生间砌体施工 卫生间反坎混凝土高度为20mm 窗台压顶伸入墙体的长度为110mm 压顶高度为120mm 内墙砌体施工，墙厚200mm |