跟踪周报

天气:雨

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2021年3月5日 | 星期五 | 记录人：谢俊梁、贾龙淙 |
| 一：现场情况： 10/J-L轴2-3层楼梯间窗户过梁内无横向钢筋或箍筋 4层L/13-19轴窗台压顶内未配置钢筋 植筋长度 4层18轴K-M转角处条板隔墙做成加气块墙 二次结构的浇筑使用商品混凝土 5层20-21轴外墙混凝土翻边内未配置钢筋 5层3轴构造柱混凝土人工浇筑 二次构件混凝土采用小型汽车转运 12-13轴6层外墙砌体施工，拉结筋未沿墙通长设置 8轴6层外墙砌体拉结筋未通长布置 阶梯教室支模板 |