跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2021年3月12日 | 星期五 | 记录人：谢俊梁、贾龙淙 |
| 一：现场情况： 2层A-D轴砌体砌筑 6层13-21轴砌体砌筑 6层24/E-P轴外墙砼翻边未设置钢筋 5层20-21/D-F轴过梁内无横向钢筋 5层23轴窗台压顶模板安装 3层11轴电管预埋 3层11/C-D轴开槽尺寸 4层20-21/D-F轴外墙砼翻边尺寸 4层11轴圈梁施工 3层1-2/F-H轴条板隔墙样板施工 条板隔墙板块尺寸2400*600*150 |