华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年8月28日~2023年9月3日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年9月3日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工日期：2023年6月1日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 篮球场耐磨层施工、画线，篮板拆除； 8. 看台侧立面粉刷； 9. 二运网球场铺悬浮地板； 10. 健身器材区橡胶地垫恢复铺贴； 11. 环湖跑基层封底（水泥基层防水胶封底，沥青基层水泥胶封底），弹性层施工；   后附图片  篮球场  IMG_20230828_110102128IMG_20230828_110124322IMG_20230828_211658946IMG_20230828_212317500IMG_20230830_152905662IMG_20230830_152908371IMG_20230901_172126795IMG_20230901_172130985  看台  IMG_20230828_105836275IMG_20230828_105841350  网球场  IMG_20230828_110545508IMG_20230828_110538186  健身器材区  IMG_20230901_165305155IMG_20230901_171227708IMG_20230902_104647661  环湖跑  IMG_20230830_153716373IMG_20230830_153820899IMG_20230830_153823646IMG_20230831_173323034IMG_20230831_173326117IMG_20230901_173010883IMG_20230901_173158691   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   悬浮地板  IMG_20230828_110637768IMG_20230828_110552642  环湖跑塑胶跑道  IMG_20230831_173108765IMG_20230831_173127929IMG_20230831_173048471  运动场塑胶跑道  IMG_20230902_103033822  辅助区  IMG_20230902_103357734IMG_20230902_102703650  篮球场硅PU厚度  IMG_20230902_103704951IMG_20230902_103832458   1. 其他：（若有） | | |