华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年9月18日~2023年9月26日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年9月26日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工日期：2023年6月1日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 环湖跑基层封底（水泥基层防水胶封底，沥青基层水泥胶封底），弹性层施工; 8. 看台侧立面做真石漆； 9. 设备房地面铺砖，墙面铲除。   后附图片  环湖跑  IMG_20230918_165533891IMG_20230918_165536386IMG_20230924_150756895IMG_20230924_153248987IMG_20230924_153724175  看台  IMG_20230925_163606899IMG_20230925_163613677IMG_20230925_164006877IMG_20230925_164056883IMG_20230925_164201393IMG_20230926_164443612IMG_20230926_164446466IMG_20230926_164454182  设备房  IMG_20230925_163753327IMG_20230925_163803184IMG_20230925_163820454IMG_20230925_163849213IMG_20230925_163648295IMG_20230925_163702240IMG_20230925_163714898   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   环湖跑道塑胶厚度  IMG_20230924_151137119IMG_20230924_151641633IMG_20230924_151950186IMG_20230924_152825036IMG_20230924_153015712  真石漆  IMG_20230926_164604762 | | |