## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年7月17日~2023年7月23日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月17日 | 星期一 | 记录人：詹卫军 |
| 1.厨房、卫生间抹灰高度（1.6-1.88米）  2.室外给水管管沟开挖  3.二、三层部分卫生间厨房垃圾外运  16901804427021690180513068  16901805741711690180683989  16901807355241690180769136  1690181061476 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月20日 | 星期四 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 墙面凿槽 2. 金牛品牌给水管安装   3、电线管预埋  1690181545336 1690181767043 16901816177371690181646182 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月21日 | 星期五 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 排水管安装 2. 给水管安装   16901819155661690182087920  1690182121096  3、室内线槽、窗户、门等拆除  1690182213757 1690182253383  1690182306707 | | |