## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年7月24日~2023年7月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月24日 | 星期一 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 卫生间局部增加砌体宽度0.62-0.7米， 2. 墙面开槽5cm\*5cm、7cm\*8cm 3. 室外给水管管沟开挖   5cm\*5cm排水沟安装  169089090465316908909524491690891001228  1690892770853  1690892798030  16908929246671690893107418  1690892671630 1690892832325  1690893269879 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月25日 | 星期二 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 室外管径50主给水管安装 2. 卫生间排水管包砌210\*200，厨房主给水管包砌70\*100   1690893437486 1690893466103  1690893501815  1690893618431 1690893687101  16908937685631690893906218  1690894000910  1690894021413 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月26日 | 星期三 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 室外给水主管过马路安装2.0米长镀锌钢套管   2、卫生间蹲台砌砖  3、主排水管包砌240\*150  1690894162543    1690894182224  16908942129921690894259628  1690894336688  16908944048791690894435868  1690894597467 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年7月28日 | 星期五 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 蹲台砌筑 2. 室内预埋电线管、穿线（武汉二厂）   16908946576311690894687521  1690894986882  1690895006152  1690895025398 | | |