## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司。

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年7月3日~2023年7月9日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年7月3日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 101厨房地面拆除厚度0.15米 2. 301厨房墙砖拆除   1688949006184  1688949159218    1688949209063 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年7月4日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：一层东侧室外官网挖沟槽尺寸280\*260  1688949394349 1688949433485  室内沟槽尺寸550\*500  1688949520621 1688949545681 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造 | | |
| 日期：2023年7月6日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：二、三层拆除垃圾外运  1688949635439  中间单元室外管网沟槽开挖尺寸450\*290  1688949742946 1688949769501 | | |